- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

- Приказ

| 24 февраля 2009 |  | N 91 |
| --- | --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2009 г.
Регистрационный N 13577

- Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г.

N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"* и в

целях повышения уровня пожарной безопасности объектов защиты приказываю:

1. Утвердить:

форму декларации пожарной безопасности (приложение N 1);

порядок регистрации декларации  пожарной  безопасности   (приложение

N 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2009 г.

Министр                                                       С.К. Шойгу

_____________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 (часть

I), ст. 3579

Приложение N 1

к приказу МЧС РФ

от 24 февраля 2009 г. N 91

ФОРМА

Зарегистрирована

_____________________________________

(Наименование территориального отдела

(отделения,   инспекции) структурного

подразделения территориального органа

МЧС   России  -  органа,   специально

уполномоченного     решать     задачи

гражданской   обороны  и   задачи  по

предупреждению      и      ликвидации

чрезвычайных  ситуаций   по  субъекту

Российской Федерации, в сферу ведения

которого входят вопросы организации и

осуществления        государственного

пожарного надзора)

"__"______________ 20__ г.

Регистрационный N _______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении ______________________

_______________________________________________________________________

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица,

_______________________________________________________________________

функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае,

_______________________________________________________________________

если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

_______________________________________________________________________

Основной    государственный   регистрационный   номер   записи   о

государственной регистрации юридического лица _________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ________________________

Место нахождения объекта защиты __________________________________

(Указывается адрес фактического

_______________________________________________________________________

места нахождения объекта защиты)

Почтовый  и электронный адреса,  телефон, факс юридического лица и

объекта защиты ________________________________________________________

+-----------------------------------------------------------------------N

| N  |                   Наименование раздела                           |

|п/п |                                                                  |

|----+------------------------------------------------------------------|

| 1  |                             2                                    |

|----+------------------------------------------------------------------|

| I. |     Оценка пожарного риска*, обеспеченного на объекте защиты     |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |      (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе       |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые|

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |   значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых  |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |     инженерно-технических и организационных мероприятий для      |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |     обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)     |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                  |

|----+------------------------------------------------------------------|

| II.|     Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара     |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |    (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки     |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся|

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |               реквизиты документов страхования**)                |

|    |                                                                  |

|----+------------------------------------------------------------------|

|III.|     Перечень федеральных законов о технических регламентах и     |

|    |         нормативных документов по пожарной безопасности,         |

|    |       выполнение которых обеспечивается на объекте защиты        |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |(В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    | законов о технических регламентах и нормативных документов по    |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |      пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)       |

|    |                                                                  |

+-----------------------------------------------------------------------+

Настоящую декларацию разработал

_______________________________                     ______________

(Должность, фамилия, инициалы)                       (Подпись)

"__"___________________ 20__г.

М.П.

_____________________________

* К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

** К декларации прилагается копия страхового полиса.

Приложение N 2

к приказу МЧС РФ

от 24 февраля 2009 г. N 91

Порядок

регистрации декларации пожарной безопасности

1. Декларация пожарной безопасности разрабатывается в   соответствии

со  статьей  64  Федерального  закона  от  22  июля  2008 г.   N 123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"* и статьей 49

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации**  и    составляется в

отношении:

1.1.   Объектов   капитального   строительства,          для которых

законодательством Российской Федерации о градостроительной   деятельности

предусмотрено проведение государственной экспертизы, за исключением:

отдельно  стоящих  жилых  домов  высотой  не  более  трех    этажей,

предназначенных для  проживания  одной  семьи  (объекты   индивидуального

жилищного строительства);

жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих  из   нескольких

блоков, количество которых не превышает  десяти,  и  каждый  из   которых

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены)

без проемов с соседним  блоком  или  соседними  блоками,    расположен на

отдельном  земельном  участке  и  имеет  выход  на  территорию   общего

пользования (жилые дома блокированной застройки);

многоквартирных домов высотой не более трех  этажей,  состоящих   из

одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре,

в каждой из которых  находятся  несколько  квартир  и  помещения   общего

пользования и каждая из которых имеет отдельный  подъезд  с  выходом  на

территорию общего пользования;

отдельно стоящих объектов  капитального  строительства  высотой  не

более двух этажей, общая площадь которых составляет не  более  чем   1500

квадратных метров и которые не предназначены для  проживания  граждан  и

осуществления производственной деятельности,  за  исключением   объектов,

которые являются особо опасными,  технически  сложными  или   уникальными

объектами;

отдельно стоящих объектов  капитального  строительства  высотой  не

более двух этажей, общая площадь которых составляет не  более  чем   1500

квадратных   метров,   которые   предназначены    для       осуществления

производственной деятельности и для которых  не  требуется   установление

санитарно-защитных зон или  для  которых  в  пределах  границ   земельных

участков,   на   которых   расположены   такие   объекты,     установлены

санитарно-защитные  зоны  или  требуется  установление  таких     зон, за

исключением  объектов,  которые  являются  особо  опасными,    технически

сложными или уникальными объектами.

1.2. Зданий детских дошкольных образовательных учреждений.

1.3.  Специализированных  домов  престарелых   и       инвалидов (не

квартирные).

1.4. Больниц.

1.5. Спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа

и детских учреждений.

2. Декларация пожарной  безопасности  (далее  -  декларация)   может

составляться как в целом на объект защиты, так и на отдельные, входящие в

его  состав  здания,  сооружения,  строения  и  помещения,  к   которым

установлены требования пожарной безопасности.

3. Декларация разрабатывается и представляется собственником объекта

защиты или  лицом,  владеющим  им  на  праве  пожизненного   наследуемого

владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо  на   ином

законном основании (далее - декларант).

4.  Декларация  на  проектируемый   объект   защиты     составляется

застройщиком   либо   лицом,   осуществляющим   подготовку      проектной

документации.

5. Для проектируемых объектов защиты декларация  представляется   до

ввода их в эксплуатацию.

6. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о

требованиях пожарной  безопасности"  (далее  -  Технический   регламент),

декларация предоставляется не позднее одного года после вступления в силу

Технического регламента.

7. Декларация пожарной безопасности уточняется или   разрабатывается

вновь в случае изменения  содержащихся  в  ней  сведений  или  в   случае

изменения требований пожарной безопасности.

8. Декларация уточняется путем внесения в  нее  изменений,   которые

прилагаются к декларации и регистрируются в порядке,  установленном   для

регистрации декларации.

9. Декларант, разработавший декларацию,  несет  ответственность   за

полноту и достоверность содержащихся в ней  сведений  в    соответствии с

законодательством Российской Федерации.

10. Декларация составляется согласно  установленной  форме  в   двух

экземплярах, подписывается декларантом и направляется в   территориальный

отдел (отделение, инспекцию) структурного подразделения территориального

органа Министерства Российской Федерации по делам  гражданской   обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий  стихийных    бедствий -

органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской  обороны   и

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по   субъекту

Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации

и осуществления государственного пожарного надзора (далее  -  орган   МЧС

России), непосредственно либо по почте.

11. Орган МЧС России ведет перечень деклараций пожарной безопасности

в электронном виде и на бумажном носителе и вносит  в  него   необходимые

сведения о декларации в течение одного рабочего дня с момента присвоения

ей регистрационного номера.

12. Должностные  лица  органа  МЧС  России  проверяют   соответствие

заполнения поступившей декларации установленной  форме  в  течение   пяти

рабочих дней и в случае соответствия заполнения декларации установленным

к ней требованиям осуществляют ее регистрацию путем внесения необходимых

сведений в перечень деклараций пожарной безопасности.

13. При несоответствии заполнения декларации  установленным  к   ней

требованиям должностные лица органа  МЧС  России  возвращают   декларацию

декларанту с письменным указанием  мотивированных  причин  отказа    в ее

регистрации.

14. В течение трех рабочих дней  с  момента  присвоения   декларации

регистрационного номера один ее экземпляр направляется органом МЧС России

в адрес декларанта, а второй экземпляр хранится в органе МЧС России.

15. Для регистрации  в  перечне  деклараций  пожарной   безопасности

органом МЧС России декларации присваивается регистрационный номер.

Структура регистрационного номера декларации состоит из трех частей.

Первая часть номера декларации состоит из кода населенного пункта и

кода субъекта Российской Федерации, на  территории  которого   расположен

объект декларирования, согласно Общероссийскому классификатору   объектов

административно-территориального деления ОК 019-95 на момент регистрации.

Вторая часть номера декларации является порядковым номером.

Третья    часть    номера    декларации             является номером

контрольно-наблюдательного дела, в котором она хранится.

Код населенного пункта и код субъекта Российской Федерации согласно

Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального

деления ОК 019-95 состоит из восьми цифр. Между второй и третьей, пятой и

шестой цифрами кода населенного пункта ставятся пробелы.

ХХ ХХХ ХХХ - ХХХХХ - ХХХХ

|          |      |

|          |      +------- номер контрольно-наблюдательного дела

|          |

|          +-------------- порядковый номер

|

+------------------------- код  населенного пункта  и код   субъекта

Российской   Федерации,  в   соответствии

с Общероссийским классификатором объектов

административно-территориального  деления

ОК 019-95 на момент регистрации

16. Решение об отмене регистрации декларации принимается органом МЧС

России в случае:

представления декларантом недостоверной информации;

изменения собственника объекта или  лица,  владеющего  объектом  на

праве  пожизненного  наследуемого  владения,  хозяйственного     ведения,

оперативного управления либо на ином законном основании;

изменения  характеристик  объекта  защиты,  влияющих  на   сведения,

содержащиеся в декларации, и не предоставления  информации  об  этом  по

месту регистрации декларации.

17.  В  перечне  деклараций  пожарной  безопасности   регистрируются

следующие сведения:

регистрационный номер декларации и дата его присвоения;

полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации   (или

заказчика проекта), проектной организации  (для  проектируемых   объектов

защиты), собственника или другого лица, владеющего  объектом  защиты   на

законных основаниях;

функциональное назначение объекта защиты;

фамилия, инициалы и должность разработчика декларации;

полный почтовый и электронный адреса,  телефон,  факс   юридического

лица и объекта защиты;

наличие дополнений к декларации;

информация о состоянии декларации (действует/отменена регистрация).

18. Предоставление  сведений,  содержащихся  в  перечне   деклараций

пожарной  безопасности,  по   запросам   заинтересованных     организаций

осуществляется органом МЧС России бесплатно в виде выписок из указанного

перечня.

_____________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 (часть

1), ст. 3579

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть

I), ст. 16; 2007, N 50, ст. 6237